ГБУ СО ЯО КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

| Дата начала | Дата окончания | Проверяющая организация | Цель проверки | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11.2019 | 11.11.2019 | Главное управление МЧС России по ЯО Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Проверка соблюдений требований на объекте (ах) защиты, используемом(ых) эксплуатируемым (ых) организацией в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности | Пути эвакуации, отделяющие общие коридоры 1-го этажа, 2-го этажа, 3-го этажа, от общих лестничных клеток в здании не оборудованы уплотнителями в притворах дверей. |
|  |  |  |  | На двери складского помещения, расположенного в коридоре на 3-м этаже здания главного корпуса, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. |
|  |  |  |  | В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения применяются огнетушители (ОУ-3), имеющие недостаточную огнетушащую способность при тушении пожара класса А. |
|  |  |  |  | Для отделки пола на 1-м этаже в объеме лестничной клетки в здании старого корпуса, применены материалы с классом более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам. |
| 28.11.2019 | 29.11.2019 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Проверка условий жизни, соблюдение прав и законных интересов, сохранность имущества подопечных. | Нарушений не выявлено |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 20.01.2020 | 20.01.2020 | Управление Россельхознадзора по Ярославской области | Плановая проверка соблюдений требований: законодательства РФ,к качеству и безопасности зерна, крупы при осуществлении их закупок для государственных нужд | Документы удостоверяющие качество и безопасность крупяных изделий находящиеся на складе хранения продукции не соответствовали декларациям, размещенным на официальном сайте Росаккредитации. |
| 22.01.2020 | 22.01.2020 | Департамент образования Ярославской области | Плановая проверка соблюдение лицензионных требований, требований законодательства об образовании | Нарушений не выявлено |
| 03.03.2020 | 21.03.2020 | Прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля | Внеплановая проверка исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов | Нарушений не выявлено |
| 05.03.2020 | 05.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Ярославской области | Внеплановая проверка соблюдений законодательства РФ о сан. эпид. благополучии населения | Уровень искусственной освещенности по результатам измерений в 8 точках из 15-ти не соответствуют (ниже нормативных уровней) требованиям санитарных норм и правил. |
|  |  |  |  | Светильники общего освещения в медицинских кабинетах, размещенные на потолках не оборудованы рассеивателями закрытого типа. |
|  |  |  |  | Производственные ванны (мойки посуды) присоединены к канализационной сети без устройства воздушных разрывов. |
|  |  |  |  | Не соблюдается режим дезинфекции при проведении влажной уборки помещений душевых и дезинфекции уборочного инвентаря в отделении Реабилитации. |
| 12.03.2020 | 12.03.2020 | Государственная инспекция труда в Ярославской области | Внеплановая проверка соблюдения законодательства РФ в сфере социального обслуживания | В условиях договора о предоставлении социальных услуг с заказчиком не указана стоимость услуг, которые предоставляются за плату или частичную плату с учетом положений индивидуальной программы предоставления социальных услуг. |
| 09.06.2020 | 17.06.2020 | Управление Роспотребнадзора по Ярославской области | Внеплановая проверка соблюдений законодательства РФ о сан. эпид. благополучии населения | Нарушены требования к ведению журнала проведения камеральной дезинфекции (не в полном объеме фиксировалась заключительная дезинфекция мягкого инвентаря, клиентов учреждения и работников учреждения, работающих вахтовым методом) |
|  |  |  |  | Нарушены требования санитарно-эпидемиологического и противоэпидемического режима работы организации, а именно 5 клиентов с признаками респираторных заболеваний общего (женского) отделения были не выведены в изолятор, а размещены в отдельной комнате отделения. Работа отделения была построена по типу обсервации. |
| 17.09.2020 | 07.10.2020 | Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области | Внеплановая проверка государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль при обращении медицинских изделий, лицензионный контроль медицинской деятельности. | Нарушены требования соблюдения порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, а именно экспресс-тесты на наркотики и психотропные вещества хранились в помещении временного хранения лекарственных средств, а не в кабинете предрейсового, послерейсогово осмотра |
|  |  |  |  | Нарушены требования в части нарушения права на получение гос. соц. помощи в виде набора социальных услуг инвалидов I и II группы инвалидности с психическими заболеваниями, а именно на инвалидов не были представлены «Карта гражданина, имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарственных средств, не представлен приказ о назначении лиц, ответственных за организацию льготного лекарственного обеспечения получателей социальных услуг и алгоритм действия. |
|  |  |  |  | Нарушены требования Правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включённых в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, а именно журналы учета велись не по форме, утвержденной Приказом Министерства здравохранения РФ от 17.06.2013 г. №378н |
|  |  |  |  | Нарушены требования проведения своевременной периодической поверки средств измерений медицинского назначения, а именно не проведена поверка ростомера. |
| 18.11.2020 | 18.11.2020 | Прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля (с представителями Роспотребнадзора и Пожнадзора) | Внеплановая проверка соблюдения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, здравоохранении, пожарной безопасности и об антитеррористической защищенности, трудового законодательства. | По Пожнадзору: Нарушения требований пожарной безопасности: - Двери (вторые створки) лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания. - Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток (реабилитационный корпус, старый корпус, новый корпус) - Отсутствует эластичный профиль (уплотнитель) на противопожарных дверях, установленных в переходах между корпусами. Не внесены изменения в проектную документацию на установки противопожарной защиты. По Роспотребнадзору: Нарушение требований действующего законодательства профилактическая дезинфекция в отделении Реабилитации проводилось с нарушением Инструкции по применению дезинфицирующих средств «Брилиант» и «Димакс хлор» |
| 02.12.2020 | 02.12.2020 | Прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля (с представителями Россельхознадзора) | Внеплановая проверка соблюдения законодательства о животном мире и об ответственном обращении с животными, а также о противодействии коррупции | Нарушены требования ветеринарных правил, а именно: - Животные (кролики), проживающие в живом уголке, не имеют ветеринарных документов; - Не предоставлены удостоверения качества, товарно-транспортные документы в том числе ветеринарно-сопроводительные документы на корма для животных (кроликов). Нарушены требования правил сообщения работодателем о заключении трудового договора с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, а именно: - Уведомление о заключении трудового договора с работником, ранее замещавшим государственную службу оформлено недостаточно полно. |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 11.02.2021 | 12.02.2021 | Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области | Внеплановая проверка по осуществлению контроля по исполнению предписания № 44 от 07.10.2020 года с целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой № ТГ-П12-1245 | Нарушений не выявлено |
| 18.03.2021 | 30.03.2021 | ДТиСПН ЯО | Плановая проверка за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | Рекомендовано привести документ, регламентирующий деятельность учреждения в сфере закупок, а именно «Положения (регламент) о контрактных управляющих» в соответствии с регламентом действующего законодательства. |
| 20.05.2021 | 27.05.2021 | Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области | Плановая проверка с целью соблюдения законодательства | Нарушений не выявлено |
| 07.06.2021 | 15.06.2021 | ГУ МЧС России по ЯО УНД ПР по г. Ярославлю | Внеплановая проверка. Контроль выполнения пунктов предписания от 06.12.2019 г. №420/1/1, об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. | Нарушений не выявлено. Пункты предписания № 420/1/1 от 06.12.2019 выполнены в полном объеме. |
| 16.06.2021 | 25.06.2021 | УПФР в г. Ярославле | Плановая проверка сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем. | Нарушений не выявлено |
| 20.05.2021 | 27.05.2021 | ФКУ «ГБ МСЭ по ЯО» | Плановая проверка. Контроль плана устранения нарушений, выявленых контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов РФ, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой 17.10.2019 г. №9501п-П12 | Нарушений не выявлено |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Проверка условий жизни, соблюдение прав и законных интересов недееспособных граждан | Нарушений не выявлено |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | ДТиСПН ЯО | Внеплановая проверка. Проверка фактов, указанных в жалобе, в соответствии с установленными требованиями и представленными документами | Нарушений не выявлено |
| 18.10.2021 | 24.10.2021 | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Плановая проверка. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. | - Не оборудовано АУПС помещения чердака здания КПНИ; - В зданиях КПНИ отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности на путях эвакуации; - Допускается использование подвального этажа в здании КПНИ для хранения мебели и других предметов. |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯО | Внеплановая проверка. Соблюдение законодательства РФ. | Нарушений не выявлено |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 14.03.2022 | 14.03.2022 | УФСБ России по Ярославской области | Внеплановая проверка. Соблюдение законодательства РФ | - не организуется проведение с работниками учреждения инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов; Не проводятся учения, тренировки по безопасности и своевременной эвакуации работников объекта и посетителей из зданий. |
| 19.04.2022 | 19.04.2022 | Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области | Плановая проверка с целью соблюдения законодательства | Нарушений не выявлено |
| 12.05.2022 | 25.05.2022 (17.05.2022) | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Плановая проверка. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. | 1. Не оборудованы АУПС помещения кухни, раздаточной в столовой на 2 этаже, в коридоре у кабинета уборочного инвентаря, инвентарной на 1 этаже столовой; |
| 16.05.2022 |  | Управление Роспотребнадзора по Ярославской области | Плановая проверка соблюдений законодательства РФ о сан. эпид. благополучии населения | 1. Выполнить корректировку Программы производственного контроля в соответствии с вновь вступившими санитарными правилами и планируемыми мероприятиям по результатам неудовлетворительных измерений и исследований; 2. Предусмотреть ограждающие устройства отопительных приборов во всех помещениях для проживающих; 3. Предусмотреть проведение ремонтных работ в помещениях приемно-карантинного отделения, в цехе приготовления пищи; 4. Обеспечить каждого проживающего собственным отделением в шкафах; 5. Предусмотреть разделительные экраны между проживающими в жилых комнатах. |
| 06.06.2022 | 08.06.2022 | Прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля | Внеплановая проверка соблюдения законодательства при реализации государственных контрактов по организации питания | Нарушений не выявлено |
| 30.06.2022 | 01.07.2022 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Проверка условий жизни, соблюдение прав и законных интересов недееспособных граждан | Нарушений не выявлено |
| 01.08.2022 | 10.08.2022 | ГУ ЯРО ФСС РФ | Плановая проверка. Полнота и достоверность предоставляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, а также расходов страхователя на выплату социального пособия на погребения. Правильность исчислений, полнота и своевременная уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний в ФСС, а также правомерность произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем. | Нарушений не выявлено |
| 23.09.2022 | 23.09.2022 | ВК Кировского, Красноперекопского, Фрунзенского районов г. Ярославль Ярославской области | Плановая проверка. Состояние воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в учреждении. | Нарушений не выявлено |
| 18.10.2022 | 18.10.2022 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | Плановая проверка. Использование по назначению и сохранности объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением | Нарушений не выявлено |
| 02.11.2022 |  | ГУ ЯРО ФСС РФ | Плановая проверка. Контроль за полнотой и достоверностью сведений для получения специальной социальной выплаты работникам учреждения | Возмещение расходов ФСС по специальным социальным выплатам (поставлено на расчеты с ФСС) |
| 07.12.2022 | 20.12.2022 | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Внеплановая проверка. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. | Нарушений не выявлено |
| 27.12.2022 | 27.12.2022 | Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Плановая проверка условий жизни, соблюдение прав и законных интересов недееспособных граждан | Нарушений не выявлено |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 15.02.2023 | 15.02.2023 | Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда в ЯО | Профилактический визит. |  |
| 04.04.2023 | 04.04.2023 | ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» | Плановая проверка с целью соблюдения законодательства | Нарушений не выявлено |
| 19.04.2023 | 03.05.2023 | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Внеплановая проверка. Исполнение пунктов предписания от 25.10.2021 №287/1 | Нарушений не выявлено |
| 01.06.2023 |  | ОПФР по Ярославской области | Плановая проверка достоверности сведений индивидуального учета за период 2021 – 2022 годы в части стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии. | Акт № 57 от 06.07.2023 Нарушений не выявлено |
| 31.05.2023 | 31.05.2023 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Плановая проверка условий жизни совершеннолетних подопечных, соблюдение их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества и управление имуществом недееспособных граждан. | Нарушений не выявлено |
| 05.06.2023 | 19.06.2023 | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Плановая проверка. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. | Выявленные нарушения указаны в Акте №2306/146-76/171-П/РВП от 02.06.2023 (Предписание об устранении нарушений) |
| 09.11.2023 | 09.11.2023 | Федеральная служба по надзору в сфере здравохранения территориалный орган роздравнодзора по яо | Профилактический визит. |  |
| 03.10.2023 | 03.10.2023 | федеральная СЛУЖБА ПО надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «роспотребнадзор» | Плановая выездная проверка санитарно-эпидемиологического контроля | Выявленные нарушения (Предписание № 373 от 30.10.2023 г.) - Предусмотреть обработку дозирующих устройств при использовании бутилированной воды в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. - Предусмотреть проведение работ по устранению нарушения целостности внутренней отделки помещений (в буфете - плиточной отделки пола цеха приготовления пищи и холодного цеха; в отделении «Милосердие» - письменный стол; в буфетной общего отделения). - Предусмотреть комнату личной гигиены женщин, при проведении ремонтных работ предусмотреть установку писсуаров в мужских туалетах, оборудовать количество унитазов и раковин в отделениях из расчета не менее 3 унитазов и 1 раковины. - Усилить контроль за проведением профилактической дезинфекции помещений, оборудования и инструментария. |
| 30.11.2023 | 30.11.2023 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Плановая проверка условий жизни совершеннолетних подопечных, соблюдение их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества и управление имуществом недееспособных граждан. | Нарушений не выявлено |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 18.03.2024 | 29.03.2024 | Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области | Плановая проверка с целью соблюдения законодательства | Нарушений не выявлено |
| 03.04.2024 | 01.05.2024 | Прокуратора Красноперекопского района г. Ярославля | Внеплановая проверка исполнение требований законодательства о здравоохранении, о лицензировании, об охране прав инвалидов, о противодействии коррупции, трудового законодательства, о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. | Выявленные нарушения (Представление №03-03-2024 от 26.04.2024): Нарушения обязательных норм пожарной безопасности выразившиеся в: 1. эксплуатации светильников со снятым колпаком 2. отсутствии приспособления для самозакрывания на дверях лестничной клетки 3. отделке стен материалами с более низкими показателями пожарной опасности прочие Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в: 1. наличии трещин на стенах помещений протечек потолочных покрытий 2. отсутствии контроля за стерильностью изделий медицинского назначения 3. в использовании на пищеблоке деформированной посуды и раздаточного инвентаря без маркировки |
| 23.05.2024 | 23.05.2024 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Плановая проверка условий жизни совершеннолетних подопечных, соблюдение их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества и управление имуществом недееспособных граждан. | Нарушений не выявлено |
| 09.07.2024 | 22.07.2024 | ГУ МЧС России по ЯО Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю | Плановая проверка. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. | Выявленные нарушения (Предписание №2406/146-76/126-П/РВП) - не предоставлен сертификат по ПБ на дверь, разделяющую помещение складского назначения «Сестра хозяйка»; - объект защиты (помещение столовой) не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); - план эвакуации людей, из помещения 2-го этажа пищеблока не верно сориентирован по местности; - уровень звука систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормативным требованием в помещениях: новый корпус, помещение 1 этаж, кабиннет сестры хозяйки, 1 этаж парикмахерская, 1 этаж пищеблок, коридор у пробной, 2 этаж тамбур у кухни, ТВЦ, кабинет руководителя при швейной мастерской; - речевые оповещали в коридоре пищеблока (склад овощей), в коридоре у комнаты 22 и в холле в отделении Милосердия, в обеденном зале на 2 этаже, в коридоре у мастерской ТВЦ находятся в нерабочем состоянии; - соединительные линии СПС и СОУЭ проложены не соответствующим кабелем. |
| 18.11.2024 | 29.11.2024 | федеральная СЛУЖБА ПО надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «роспотребнадзор» | Плановая выездная проверка санитарно-эпидемиологического контроля | Выявленные нарушения ( Предписание №579 от 29.11.2024) - усилить контроль за проведением профилактической дезинфекцией инструментария в парикмахерской; - предусмотреть профилактическую дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию ножниц и кусачек для ногтей; - предусмотреть проведение работ по устранению нарушений целостности внутренней отделки помещений (в буфетной мужского отделения, в ванной ПКО, в комнате для хранения моющих средств, на дверных откосах, в чистой бельевой отделения реабилитации, в жилой комнате №24) - усилить контроль при использовании бутилированной воды; - предусмотреть перегородки в сан. узле на первом этаже в отделении реабилитации, обеспечить наличие в сан. узлах сидений на унитазы ; - усилить контроль за проведением профилактической дезинфекции помещений, оборудования и инструментария; - внести изменения в программу Производственного контроля; - обеспечить сбор твердых коммунальных отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории ЯО. |
| 29.11.2024 | 29.11.2024 | Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | Плановая проверка условий жизни совершеннолетних подопечных, соблюдение их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества и управление имуществом недееспособных граждан. | Нарушений не выявлено |
| 25.11.2024 | 20.12.2024 | Министерство труда и социальной поддержки населения ярославской области | Плановая выездная проверка. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и контроль за исполнением установленных нормативов и стандартов качества предоставления гос. услуг | Нарушений не выявлено по оказанию социальных услуг. Выявленные нарушения соблюдения требований трудового законодательства: Рекомендовано устранить до 28.02.2025: - актуализировать Положение о СУОТ; - внести изменения в приказ №38 от 10.01.2024. Создать комиссию по ОТ на паритетной основе; - правильность заполнение журналов по ОТ: 1.столбц № 3 Журнала проведения вводного инструктажа; 2. столбцы 3 и7 Журнала проведения инструктажа на рабочем месте. - разработать Положение о оказании первой медицинской помощи, программу внепланово инструктажа по новому порядку оказания ПМП, актуализировать инструкцию по оказанию доврачебной помощи, провести внеплановый инструктаж в связи с изменениями. - актуализировать перечень и нормы выдачи средств ИЗ; - разработать Положение о расследовании и учете микротравм, оформить журнал учета микротравм |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 20.01.2025 | 31.01.2025 | Государственная инспекция труда ярославской области | Плановая выездная проверка. Федеральный государственный контроль в сфере социального обслуживания. | Предписание от 31.01.2025 №76/12-1236-И/17-227 . В 2-х табличках для дублирования голосового сообщения «Туалет» отсутствует звук. (поменять батарейки) |
| 12.03.2025 | 12.03.2025 | ВК Кировского, КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО и фрунзенского районов г. ярославля | Плановая проверка состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе | Замечания: 1. Обновить функциональные обязанности военно-учетного работника 2. направить Королева А.А. в военкомат по месту регистрации 3. Верзневой Т.В. вписать в форму 10 новый военкомат 4. заполнить графу 4 раздела IV формы 10 некоторых карточек 5. проверить военский учет Перевозниковой М.А. 6. внести в форму 10 даты сверок с ВК |